## Лист1
Информация об инициированных концессионных соглашениях и соглашениях о ГЧП (МЧП) в Челябинской области
Наименование проекта | Статус (на рассмотрении/ принято решение) | Ссылки
Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения (инициативное предложение) | Принято решение о возможности заключения концессионного соглашения | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=45991691&lotId=45991829&prevPageN=8
Единая централизованная система водоснабжения Карсинского сельского поселения, состоящая из: Сооружения-резервуара (накопитель воды), общей площадью 25 кв.м; Сооружения -резервуара (накопитель воды), общей площадью 25 кв.м; Нежилого здания – здание насосной станции, общей площадью 31,2 кв.м; Шкафа управления частотными преобразователями, мощностью 18,5 кВт; Насоса К 80-50-200 с эл.дв 15 кВт/3000 об.мин.; Сооружения – водонапорная башня, общей площадью 0,9 кв.м; Сооружения – скважина №3476, глубиной: 67 м; Сооружения – скважина № 3906, глубиной: 67 м; Сооружения – скважина с. Кадымцево; Инженерных сетей – внутрихозяйственный водопровод, общей протяженностью 7 318,38 м; Насоса циркуляционного AguamotoR arc r 32/18 180 мм в комп. с гайками; Инженерных сетей – внутрихозяйственный водопровод, общей протяженностью 1710,33 м; Сетей водоснабжения п. Карабаново, общей протяженностью 4543,0 м; Сетей водоснабжения п. Кадымцево, общей протяженностью 4939 м | Текущий | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=13876023&lotId=13876053&prevPageN=5
Единая централизованная система теплоснабжения Карсинского сельского поселения, состоящая из: Транспортабельной котельной установки типа ТКУ-200, мощностю 200 кВт; Транспортабельной котельной установки типа ТКУ-400, мощностю 400 кВт; Транспортабельной котельной установки типа ТКУ-200, мощностю 200 кВт; Прибора ПУЛЬСАР; Котла отопительного, мощностью 100 кВт; Счетчика газа ВК G 16 Т |  | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=13876023&lotId=13876197&prevPageN=10
Единая централизованная система теплоснабжения Нижнесанарского сельского поселения, состоящая из: Теплотрассы от миникотельной в с. Берлин, протяженностью 200 м; Здания газовой миникотельной в п. Берлин, мощностью 0,2 Гкал/ч; Теплотрассы в с. Нижняя Санарка, протяженностью 3800 м; Здания топочной ДК с. Нижняя Санарка, мощностью: 0,011 Гкал/ч | Текущий | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=13835964&lotId=13840166&prevPageN=10
Объектами концессионного соглашения являются подлежащие реконструкции объекты недвижимого имущества – объекты водоснабжения Песчанского сельского поселения | Текущий | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14322668&lotId=14323463&prevPageN=16
Теплоснабжение Песчанского сельского поселения | Текущий | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14322668&lotId=14324515&prevPageN=16
Водоотведение Песчанского сельского поселения | Текущий | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14322668&lotId=14324664&prevPageN=16
Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» | Принято решение | https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=31431545&lotId=31431835&prevPageN=7
Межуниверситетский кампус мирового уровня Челябинской области | Текущий | -
Проект благоустройства Набережной реки Миасс в городе Миасс | Текущий | -
Концессионное соглашение о создании и использовании (эксплуатации) троллейбусной инфраструктуры в г. Челябинске | Принято решение | https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=53517362&lotId=53517571&prevPageN=3